ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej                    Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W punkcie III.2.3 i 2.4 SIWZ jest mowa o projekcie czasowej organizacji ruchu, w udostępnionej dokumentacji przetargowej nie ma tego projektu; czy Zamawiający uzupełni dokumentację przetargową o ten projekt?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W rozdziale XVI ust. 1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, że opracowanie oraz  zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu jest jednym z obowiązków Wykonawcy i należy to uwzględnić cenie jednostkowej robót.

Pytanie nr 2:

W punkcie III.2.7 SIWZ jest zapis o zagospodarowaniu gruzu z rozbiórek w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW w Sokółce; na jaką odległość trzeba będzie odwieźć gruz?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z treścią punktu III . 2.7 SIWZ zagospodarowanie gruzu uzyskanego z rozbiórki należy do obowiązku Wykonawcy.  Sposób zagospodarowania lub utylizacji materiałów z rozbiórki  powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i uzgodniony z przedstawicielem RDW w Sokółce oraz inspektorem nadzoru. Koszt zagospodarowania lub utylizacji materiałów z rozbiórki należy przeprowadzić zgodnie z punktem XVI ust.1 ppkt. 7) SIWZ i ująć w cenie jednostkowej robót rozbiórkowych. Materiały, których przejęcie  Zamawiający potwierdzi protokolarnie (tj. dłużyce drzew, destrukt z bet. asfaltowego oraz  nie uszkodzone płytki bet , obrzeża i kostka betonowa) należy odwieść na miejsce wskazane przez przedstawiciela RDW w Sokółce (do 30 km). Pozostałe materiały z rozbiórki , nie przewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przejęte protokolarnie są odpadem, który Wykonawca ma obowiązek zagospodarować lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnić w kosztach robót rozbiórkowych.

Pytanie nr 3:

W punkcie IV.4.7 SIWZ jest wskazana osoba sprawująca nadzór przyrodniczy, w przedmiarach i kosztorysach ofertowych nie ma nadzoru przyrodniczego; czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, że w kosztorysie ofertowym, w cenach  jednostkowych robót należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z punktem XVI 1.19 SIWZ w cenie należy uwzględnić koszty związane z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym; czy faktycznie będzie to okres 5-letni?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, pielęgnacja zieleni dotyczy całego 5 letniego okresu gwarancyjnego. Pielęgnację  w tym okresie należy wykonywać zgodnie z SST D-09.01.01 „Zieleń drogowa” pkt. 5.2.2.

Pytanie nr 5:

Jakiej grubości jest chodnik z płyt betonowych do rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Chodnik do rozbiórki wykonany jest z płyt betonowych grubości 6 cm.

Pytanie nr 6:

Jakiej grubości jest nawierzchnia z kostki brukowej do rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nawierzchnia z kostki brukowej do rozbiórki jest wykonana z kostki grubości 6 cm na chodnikach oraz grubości 8 cm na zjazdach.

Pytanie nr 7:

Jakie są wymiary krawężników do rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Wymiary krawężników do rozbiórki wynoszą 20/30 cm.

Pytanie nr 8:

W projekcie SOR – opis punkt 5 – przyjęto oznakowanie poziome cienkowarstwowe, w przedmiarach i kosztorysach – grubowarstwowe; jakie oznakowanie przyjąć w cenie ofertowej?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome powinno być grubowarstwowe termoplastyczne.

Białystok, dn. 2015.03.10